ERRATA nº 01/2022 – CPL/CISAM-SUL

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental – CISAM-SUL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO a publicação do Aviso de Licitação no Diário Oficial dos Municípios (DOM), no dia 04 de abril de 2022, referente ao Edital de Licitação – REGISTRO DE PREÇOS - Pregão Eletrônico 01/2022, processo 05/2022, do tipo menor preço por item para Aquisição de produtos laboratoriais ao CISAM-SUL, conforme descrição no Anexo I, com contratação fracionada total ou parcial para o período de 12 (doze) meses, COMUNICA aos interessados, a retificação do referido certame, no que tange ao Anexo I – Relação de Quantitativos, Especificações e Compradores, da seguinte forma:

Anexo I – Item 11 (Descrição, Quantidade e Valor máximo)

Onde se lê:

| 11 | Testes | 1 | Teste pronto para controle de qualidade de meio de cultura (substrato cromogênico tipo ONPG-MUG) incluindo CQ para enterococcus e coliformes fecais, Cepas rastreáveis que eliminam passagens múltiplas, 3 etapas fáceis— distribuir, dissolver e misturar, Todos os materiais devem ser certificados conforme o ISO 17034:2016. | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Leia-se:

| 11 | Testes | 1 | Teste pronto para controle de qualidade de meio de cultura (substrato cromogênico tipo ONPGMUG) incluindo CQ para pseudomonas e coliformes fecais, Cepas rastreáveis que eliminam. passagens múltiplas, 3 etapas fáceis— distribuir, dissolver e misturar, Todos os materiais devem ser certificados conforme o ISO 17034:2016. | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PAMELA MATTEI BRIGHENTE

Pregoeira / Presidente da CPL